1. Słownik branżowy Piotr Olszynka

Chłodnictwo - Refrigeración - Refrigeration
2. Klimatyzacja - Aireacondicionado - Airconditioning
3. Chłodzenie - Enfriamiento - Cooling
4. Wentylacja - Ventilación - Ventilation
5. Kondensator - Condensador - Condenser
6. Parownik - Evaporador - Evaporator
7. Sprężarka - Compresor - Compressor
8. Ciecz robocza - Agenterefrigerante - Refrigerant
9. Cykl chłodniczy - Ciclo de refrigeración - Refrigerationcycle
10. Regulacja temperatury - Control de temperatura - Temperaturecontrol
11. Klimatyzacja centralna - Aireacondicionado central - Central airconditioning
12. System split - Sistemasplit - Split system
13. Ogrzewanie i klimatyzacja - Calefacción y aireacondicionado - Heating and airconditioning
14. Wydajność energetyczna - Eficienciaenergética - Energy efficiency
15. Serwis klimatyzacji - Servicio de aireacondicionado - Airconditioning service
16. Filtr powietrza - Filtro de aire - Airfilter
17. Sterowanie elektroniczne - Control electrónico - Electroniccontrol
18. Wentylator - Ventilador - Fan
19. Strefa komfortu - Zona de confort - Comfort zone
20. Odpływ kondensatu - Desagüe de condensado - Condensatedrain
21. Wentylacja mechaniczna - Ventilaciónmecánica - Mechanicalventilation
22. Pompa ciepła - Bomba de calor - Heat pump
23. Układ rozprężny - Sistema de expansión - Expansion system
24. Skraplacz - Condensador - Condenser
25. Skraplanie - Condensación - Condensation
26. Klimatyzacja przemysłowa - Aireacondicionadoindustrial - Industrialairconditioning
27. Izolacja termiczna - Aislamientotérmico - Thermalinsulation
28. Sterownik klimatyzacji - Control de aireacondicionado - Airconditioningcontroller
29. Rury chłodnicze - Tubería de refrigeración - Refrigerationpipes
30. Pomiar temperatury - Medición de temperatura - Temperaturemeasurement
31. Skraplacz powietrza - Enfriador de aire - Aircooler
32. System wielostrefowy - Sistemamultizona - Multi-zone system
33. Kondensacja pary wodnej - Condensación de vapor de agua - Watervaporcondensation
34. Odzyskiwanie ciepła - Recuperación de calor - Heatrecovery
35. Sterowanie inteligentne - Control inteligente - Smart control
36. Regulacja przepływu powietrza - Control de flujo de aire - Airflowcontrol
37. Cykl odwrócony - Cicloinverso - Reversecycle
38. Klimatyzacja pojazdów - Aireacondicionado de vehículos - Vehicleairconditioning
39. Chłodnia - Cámarafrigorífica - Coldstorage
40. Układ rur - Sistema de tuberías - Piping system
41. Montaż klimatyzacji - Instalación de aireacondicionado - Airconditioninginstallation
42. Chłodzenie wodne - Enfriamiento por agua - Watercooling
43. Osuszanie powietrza - Deshumidificación - Dehumidification
44. Układ zmiękczania wody - Sistema de ablandamiento de agua - Watersoftening system
45. Chłodnictwo przemysłowe - Refrigeraciónindustrial - Industrialrefrigeration
46. Chłodzenie adiabatyczne - Enfriamientoadiabático - Adiabaticcooling
47. Grzejnik - Radiador - Radiator
48. Wentylator promieniowy - Ventiladorcentrífugo - Centrifugal fan
49. Pompa obiegowa - Bomba de circulación - Circulating pump
50. Elektrozawór - Electro-válvula - Solenoid valve